## Iron Ore
List of Pulverised iron-ore CRM
Fusion XRF
Status |  | Fe | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Mn | CaO | P | S | MgO | K2O | Na2O | As | Ba | Cl | Co | Cr2O3 | Cu | Ni | Pb | Sn | Sr | V | Zn | Zr | LOI371 | LOI425 | LOI650 | LOI1000 | Loss 371 to 425'C | Loss 425 to 650'C | Loss 371 to 650'C | Loss 650 to 1000'C | Hematite | Goethite
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | [8 empty] | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | bar: Cu to Zr
Finalised | PBS11 | 44.56 | 21.51 | 6.12 | 0.528 | 0.814 | 0.146 | 0.047 | 0.033 | 0.118 | 0.122 | 0.028 | 0.003 | 0.013 | 0.009 | 0.001 | 0.021 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.006 | 0.014 | 4.65 | 4.99 | 6.04 | 6.28 |  |  |  |  | 33% | 29%
Finalised | PBS19 | 57.05 | 5.2 | 2.05 | 0.103 | 0.429 | 0.032 | 0.047 | 0.022 | 0.041 | 0.03 | 0.025 | 0.008 | <0.005 | 0.017 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.013 | <0.005 | 8.96 | 9.23 | 9.82 | 10.09 |  |  |  |  | 15% | 65%
Finalised | PBS28 | 53.7437 | 7.1165 | 4.3363 | 0.18975 | 0.8513 | 0.057727 | 0.074045 | 0.029486 | 0.093833 | 0.07325 | 0.097652 | 0.0025278 | 0.009566 | 0.079593 | 0.0015 | 0.0066417 | 0.0016583 | 0.0045417 | 0.0028333 | 0.00275 | 0.0025833 | 0.00275 | 0.0078167 | 0.0029667 | 7.9837 | 8.341 | 9.399 | 9.7477 | 0.31919 | 1.1025 | 1.4293 | 0.35352 | 15% | 66%
Finalised | PBS29 | 51.2119 | 12.5583 | 3.6856 | 0.24506 | 1.2839 | 0.084682 | 0.05436 | 0.030229 | 0.092506 | 0.089817 | 0.051615 | 0.0044896 | 0.012104 | 0.027117 | 0.0018333 | 0.0092026 | 0.0019222 | 0.0053559 | 0.0027222 | LDL | 0.0045584 | 0.0060198 | 0.0076403 | 0.0065 | 6.3485 | 6.6361 | 7.4983 | 7.8648 | 0.26333 | 1.1482 | 0.88765 | 0.34567 | 27% | 50%
Finalised | PBS30 | 41.134 | 7.019 | 4.5745 | 0.23108 | 12.7766 | 0.070062 | 0.037534 | 0.033292 | 0.089136 | 0.38212 | 0.093019 | 0.0023167 | 0.08816 | 0.0081111 | 0.015083 | 0.0074952 | 0.0020667 | 0.0068816 | 0.0035 | 0.002 | 0.010644 | 0.0044918 | 0.0054158 | 0.0068667 | 6.7447 | 7.1604 | 9.4716 | 10.8042 | 0.38781 | 2.7197 | 2.3184 | 1.4394 | 12% | 47%
Finalised | PBS31 | 55.2375 | 4.263 | 6.0305 | 0.18528 | 0.23103 | 0.06175 | 0.037839 | 0.066417 | 0.096424 | 0.019533 | 0.071683 | 0.080552 | 0.0024444 | 0.055353 | 0.003 | 0.009289 | 0.0019889 | 0.0046933 | 0.0034444 | 0.0036667 | 0.00215 | 0.0058756 | 0.019226 | 0.0068333 | 7.5252 | 7.8336 | 9.0156 | 9.5582 | 0.31156 | 1.4957 | 1.1792 | 0.54657 | 33% | 49%
Finalised | PBS32 | 61.7083 | 4.2361 | 1.5249 | 0.063331 | 0.29771 | 0.025242 | 0.034592 | 0.031156 | 0.038976 | 0.0050238 | 0.0075 | 0.0025238 | 0.0039646 | 0.0060048 | 0.0015 | 0.0020556 | 0.0017778 | 0.0025 | 0.0027222 | 0.0061667 | 0.00175 | 0.00169 | 0.011874 | 0.0017333 | 4.6335 | 4.7654 | 5.1311 | 5.341 | 0.14189 | 0.51185 | 0.35942 | 0.20217 | 50% | 39%
Note: 'Work in Progress' analyte values are indicative values until certification is complete.

## Blanks
Coarse Blanks
|  | Max Particle size | Comment
|  | mm |  | Analyte | Au | Fe2O3 | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | MnO | P2O5 | SO3 | MgO | CaO | K2O | Na2O | V2O5 | Cr2O3 | CoO | NiO | CuO | ZnO | As2O3 | PbO | BaO | Cl | SrO | ZrO2 | Sb2O3 | SnO2 | Cr | Fe | P | S | Ba | As | Cu | Pb | Zn | Mn | LOI371 | LOI650 | LOI1000 | Ag | Al | As | Ba | Be | Bi | Ca | Cd | Ce | Co | Cr | Cs | Cu | Dy | Er | Eu | Fe | Ga | Gd | Ge | Hf | Ho | In | K | La | Li | Lu | Mg | Mn | Mo | Na | Nb | Nd | Ni | P | Pb | Pr | Rb | Re | S | Sb | Sc | Se | Sm | Sn | Sr | Ta | Tb | Te | Th | Ti | Tl | Tm | U | V | W | Y | Yb | Zn | Zr
|  |  |  | Unit | ppm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
Status | ID |  |  | Method | FA/ICP | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | Fusion XRF | TGA | TGA | TGA | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP | MAD / ICP
Finalised | PBS33 | 6 | Granite Material, available in 1kg sealed bags, 300k drums unbagged. |  | <0.001 | 2.85 | 72.14 | 13.6 | 0.25 | 0.057 | 0.037 | 0.042 | 0.751 | 2.15 | 4.046 | 3.614 | 0.006 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | <0.001 | 0.007 | 0.098 | 0.017 | 0.02 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 2.004 | 0.016 | 0.017 | 0.088 | <0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.045 | 0.14 | 0.38 | 0.56 | 2 | 72570 | <50 | 905 | 3 | <0.1 | 15236 | <0.5 | 44 | <5 | 10 | 3 | 23 | 4 | 2.68 | 0.75 | 20623 | 18.8 | 4.3 | <5 | 14.1 | 0.7 | <0.1 | 31075 | 24.5 | 30 | 0.5 | 4561 | 445 | <1 | 27000 | 14.8 | 19.8 | 10 | 143 | 30 | 5.3 | 147.3 | <0.05 | 150 | 5.5 | 4.33 | <5 | 4.5 | 3 | 137 | 2 | 0.65 | 0.7 | 16.9 | 1525 | 0.94 | 0.38 | 10.53 | 40 | 1 | 18.4 | 2.61 | 40 | 99